**Nr referencyjny: 21/ZP/2022**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu odwodnienia fundamentów internatu.

**Dokumentacja projektowo-techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ:** Przedmiar robót i STWiORB.

**Nazwa Zamawiającego:** Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie

**Nazwa zadania:** Wykonanie odwodnienia fundamentów internatu.

**Adres:** ul. Szkolna 2, 22-105 Okszów

**Tryb udzielenia zamówienia:** Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (w tym wariancie trybu podstawowego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą bez przeprowadzenia negocjacji).

**Wspólny słownik zamówień CPV:**

Główny kod CPV: [45232451-8](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-odwadniajace-i-nawierzchniowe-6702) Roboty odwadniające i nawierzchniowe

Dodatkowe kody CPV:   
[45232452-5](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-odwadniajace-6703) Roboty odwadniające   
[45232454-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-zbiornikow-wod-deszczowych-6705) Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych  
[45321000-3](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/izolacja-cieplna-7064) Izolacja cieplna  
[45324000-4](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okladziny-tynkowej-7066) Roboty w zakresie okładziny tynkowej

**Planowany termin realizacji zamówienia:** IV kw. 2022 r., Wykonawca będzie miał 30 dni kalendarzowych na zrealizowanie zadania, licząc od dnia podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana na czas oznaczony.

**Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:** Wymagane dokumenty określa punkt 7.11 SWZ

**Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:** wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi, czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych, kładzenie tynków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenie ścian płytami styropianowymi.

**Szczegółowy zakres prac, wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych, wymagania dotyczące użytych materiałów budowlanych, opis działań związanych   
z kontrolą wykonania prac niezbędnych do należytego wykonania umowy, wytyczne dotyczące norm budowlanych do jakich musi się zastosować Wykonawca określa STWiORB.**

**Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:** Tak

**Sposób oceny ofert:** Cena, termin gwarancji

**Fakultatywne podstawy wykluczenia:** określa art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.